*Відповідно пункту 4-1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2017 № 710 (зі змінами)*

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.**

*Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі* UA-2023-10-17-015180-a)

На підставі Положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області (далі – Територіальне управління), основним завданням ТУ ДСА України в Київській області є організаційне та фінансове забезпечення діяльності місцевих судів, крім господарських та адміністративних, з метою створення належних умов для діяльності судів, суддів і забезпечення роботи органів суддівського самоврядування. Організаційне забезпечення становлять заходи матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, організаційно-технічного характеру, ведення судової статистики, діловодства, архіву суду тощо.

ДК 021:2015:  31120000-3 Генератори

1. Найменування предмета закупівлі: Електрогенераторні установки (Генератори бензинові) для потреб місцевих загальних судів Київської областіМісце постачання товару: Київська область
2. Кількість товару: 26 шт
3. Строк постачання товару: До 31.12.2023р.
4. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства з дотриманням вимог чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та санітарних норм
5. Очікувана вартість предмета закупівлі : 2 380 000 грн. 00 коп.

**1.Технічні характеристики генератора 11 кВА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва** | **Показник параметру** | **Кількість** |
| **1** | Бензиновий генератор | Тип палива: Бензиновий  Максимальна потужність:  11 кВт  Напруга: 220 / 380 В  Тип запуску: ручний / електростарт / автоматичний  Охолодження: Повітряне  Тип двигуна: Бензиновий, двоцілиндровий, 4-тактний, повітряного охолодження  Витрати палива при 60% навантаженні (л/год): не більше 4 л/год  Обсяг паливного бака (л): 50 л  Гарантія: не менше 2-х років  Уровень шума (дБа): від 72 дБа..  АВР – потрібен | 7 шт. |

**Адреси постачання**

|  |  |
| --- | --- |
| **Місцеві загальні суди Київської області** | |
| 1 | Білоцерківський міськрайонний суд м. Біла Церква |
| 2 | Броварський міськрайонний суд м. Бровари |
| 3 | Васильківський міськрайонний суд м. Васильків |
| 4 | Вишгородський районний суд м. Вишгород |
| 5 | Ірпіньський міський суд м. Ірпінь |
| 6 | К-Святошинський районний суд м. Київ |
| 7 | Фастівський міськрайонний суд м.Фастів |

**1.Технічні характеристики генератора 8,5 кВА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва** | **Показник параметру** | **Кількість** |
| **1** | Бензиновий генератор | Тип палива: Бензиновий  Максимальна потужність:  8,5 кВт  Напруга: 220 / 380 В  Тип запуску: Ручний та/або електростарт  Охолодження: Повітряне  Тип двигуна: Бензиновий, Одноцілиндровий, 4-тактний, повітряного охолодження  Витрати палива при 60% навантаженні (л/год): не більше 2.3 л/год  Обсяг паливного бака (л): 23 л  Гарантія: не менше 2-х років  Уровень шума (дБа): від 72 дБа.. | 19 шт. |

**Адреси постачання**

|  |  |
| --- | --- |
| **Місцеві загальні суди Київської області** | |
| 1 | Березанський міський суд м. Березань |
| 2 | Ржищівський міський суд м.Ржищів |
| 3 | Славутицький міський суд м.Славутич |
| 4 | Баришівський районний суд смт.Баришівка |
| 5 | Богуславський районний суд м. Богуслав |
| 6 | Бородянський районний суд смт.Бородянка |
| 7 | Володарський районний суд смт. Володарка |
| 8 | Згурівський районний суд смт.Згурівка |
| 9 | Кагарлицький районний суд м. Кагарлик |
| 10 | Макарівський районний суд смт. Макарів |
| 11 | Миронівський районний суд м.Миронівка |
| 12 | Обухівський районний суд м. Обухів |
| 13 | Рокитнянський районний суд смт. Рокитне |
| 14 | Сквирський районний суд м.Сквира, |
| 15 | Ставищенський районний суд смт. Ставище |
| 16 | Таращанський районний суд м. Тараща |
| 17 | Тетіївський районний суд м. Тетіїв |
| 18 | Яготинський районний суд м. Яготин |
| 19 | П-Хмельницький міськрайонний суд м.Переяслав-Хмельницький |