|  |
| --- |
| *Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі:*  UA-2022-11-04-005260-a  *Кондиціонери для потреб місцевих загальних судів Київської областіза кодом ДК 021:2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади* |

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(Кондиціонери для потреб місцевих загальних судів Київської області)*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | *Кондиціонери для потреб місцевих загальних судів Київської області* |
| Код ДК 021:2015 | *39710000-2 Електричні побутові прилади* |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | *39710000-2 Електричні побутові прилади* |
| Кількість поставки товару | *93 штуки* |
| Місце поставки товару | *Місто Київ, Київська область, Україна* |
| Строк поставки товару | *до 31 грудня 2022 року включно* |

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент»".*

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».* ***Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».***

Якщо Учасником пропонується **еквівалент товару** до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. *Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент»*, тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації”.

**Документами, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, є:**

* технічна специфікація, складена учасником згідно з **Таблицею 1** за інформацією (вимогами), формою та змістом цього додатка, у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі, наведений у цьому додатку; **\*\**у разі зазначення країни походження товару з російської федерації учасник у складі тендерної пропозиції надає митну декларацію, що підтверджує ввезення цього товару на територію України до 24.02.2022 включно***; інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі), наведена в цьому додатку до тендерної документації.

***Таблиця 1***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Технічні характеристики товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Виробник товару\** | *Країна походження товару\*\** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |  |  |  |  |  |

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

|  |
| --- |
| *Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.* |

***Технічні вимоги***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва** | **Показник параметру** |
| 1 | **Кондиціонер настінний Cooper&Hunter CH-S09XN7 Prima Plus (або еквівалент)** | Тип: спліт-система.  Площа що підлягає охолодженню м2: до 25;  Потужність охолодження кВт: 2,55 + 0,1;  Потужність на обігрів кВт: 2,65 + 0,1;  Енергоефективність:  EER (робота на охолодження), кВт/кВт: не менше 3.30  COP (робота на обігрівання), кВт/кВт: не менше 3.70  Фреон: R-410-A;  Діапазон робочих температур ° C: +43 (+ 2° C) \ не вище -7 (холод \ тепло)  Номінальне споживання електроенергії при охолодженні: не більше 0.750 кВт;  Номінальне споживання електроенергії при нагріві: не більше 0.710 кВт;  Клас енергозбереження: не нижче А  Розмір внутрішнього блоку (ДхВхГ), мм: 698х250х185 +10мм  Вага внутрішнього блоку: не більше 7,5 кг;  Розмір зовнішнього блоку (ДхВхГ), мм: 720х428х310 +10мм  Вага зовнішнього блоку: не більше 25 кг;  Гарантія: не менше 2-х років;  Управління: пульт дистанційного керування з LED дисплеєм.  Режими роботи: охолодження, обігрівання, вентиляція, осушення; |

**Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати документи на підтвердження дотримання вимог Замовника про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі (по всіх позиціях товару, що є предметом закупівлі):**

* гарантійний лист (довідка в довільній формі) Учасника щодо відповідності запропонованого Учасником Товару предмету закупівлі технічним вимогам і характеристикам, що вимагаються Замовником;
* заповнену таблицю відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого Учасником товару.
* копії висновків санітарно-епідеміологічної експертизи на кожну позицію продукції, що пропонується, чинні на дату подання тендерних пропозицій;
* кольорове фото товару, що пропонується Учасником до постачання.
* Сертифікат на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці ISO 45001-2018
* Сертифікат ISO-9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги»

Учасник, тендерна пропозиція якого розглядається, повинен надати зразок Товару, який зазначено в його тендерній пропозиції та пропонується до постачання протягом 2-х робочих днів від дати отримання усної вимоги Замовника (особисто/на електрону адресу). У разі ненадання зразків продукції (Товару) у встановлений строк, пропозиція Учасника буде відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації. Покупець має право залучити для перевірки відповідності кількості/якості/асортименту/інших характеристик Товару представника незалежної організації (Торгово-промислової палати України (далі - ТПП) або іншої організації, узгодженої Сторонами).

Уся партія товару, яка буде поставлятись повинна відповідати технічним вимогам Додаток 2 до тендерної документації та зразку товар, який буде надано Учасником.